议价比价采购文件
项目名称：东莞市社会保险基金管理中心电梯维护项目
东莞市社会保险基金管理中心
二○二六年七月

目录
一、议价比价函………………………………………………………3
二、项目需求…………………………………………………………4
三、议价比价须知……………………………………………………17
四、评分标准…………………………………………………………19
五、报价文件的主要内容和格式……………………………………21
一、议价比价采购函
东莞市社会保险基金管理中心拟对东莞市社会保险基金管理中心电梯维护项目进行议价比价采购，特邀请合格供应商参加议价比价。
1.采购项目名称：东莞市社会保险基金管理中心电梯维护项目
2.采购人名称：东莞市社会保险基金管理中心
3.采购人地址：东莞市东城大道168号
4.采购人邮政编码：523129
5.采购人联系电话：0769-23012010-8009
6.采购人联系人：陈先生
7.议价比价采购文件发售时间：符合资格的供应商应当在2026年7月10日至2026年7月17日期间（办公时间内，法定节假日除外），领取议价比价采购文件。备注：（1）供应商在领取议价比价采购文件必须提供营业执照或组织机构代码证加盖公章；（2）领取人身份证复印件加盖公章；（3）自行下载议价比价采购文件无效。
8.议价比价采购文件发售地点：东莞市社会保险基金管理中心旧大楼二楼。

9.议价比价文件公示网址：http://dghrss.dg.gov.cn/xwzx/gsgg/
10.议价比价采购文件售价：免费
11.采购人只接受已办理报名及登记购买议价比价的投标人投标。
12.报价文件递交时间：2026年7月20日下午14:00--14：30

13.报价文件递交地点：东莞市社会保险基金管理中心前楼三楼1号会议室

14.议价比价、评审时间：2026年7月20日下午14：30

15.议价比价、评审地点：东莞市社会保险基金管理中心前楼三楼1号会议室

二、项目需求
一、项目概况
东莞市社会保险基金管理中心自有电梯6台：综合楼2台15层升降梯（品牌：OTS电梯，由东升牌电梯公司改造，因此登记设备型号为东升电梯）、前楼1台5层升降梯（品牌：上海三菱电梯）、前楼1台3层升降梯（品牌：上海三菱电梯）和后楼2台6层升降梯（品牌：康力）。年检时间约为：每年6月-7月。本次招标内容为：6台电梯的日常维护保养。
本项目预算为人民币72000.00元，投标人报价超出预算视为非实质性响应投标而予以拒绝。

二、各电梯参数
	东莞市社会保险基金管理中心电梯规格汇总表（6台）

	序号
	设备编号
	大楼名称
	设备型号
	层\站
	载重量
	开门宽度
	井道宽度
	井道深度
	底坑深度
	顶层高度
	提升高度
	备注

	1
	NO.01
	综合楼
	东升
-TKJ900/1.5
-JXW-VVVF
	15/11
	1000
	900
	2600
	2300
	1700
	3600
	54600
	客梯

	2
	NO.02
	综合楼
	东升
-TKJ900/1.5
-JXW-VVVF
	15/11
	1000
	900
	2600
	2300
	1700
	3600
	54600
	客梯

	3
	NO.03
	前楼
	上海三菱
ELENESSA
	5/5
	1050
	900
	2600
	2300
	1630
	2900
	20800
	客梯

	4
	NO.04
	前楼
	上海三菱
ELENESSA
	3/3
	1050
	900
	2600
	2300
	1630
	5200
	15600
	客梯

	5
	NO.05
	后楼
	康力
-KLKS/VF
-1000/1.75
	6/6
	1000
	1000
	2600
	2300
	1700
	4600
	26800
	客梯

	6
	NO.06
	后楼
	康力
-KLKS/VF
-1000/1.75
	6/6
	1000
	1000
	2600
	2300
	1700
	4600
	26800
	客梯


三、项目计价、报价方式
本项目计价是指电梯年审及相关证件办理、限速器校验、电梯责任保险及其他必须保险、电梯试重、协助监督部门检验、能保证电梯符合相关法规规定正常使用等费用，包括配备技术人员费用，所采购的零配件不得包含人工拆装费用；其中电梯两年日常维护保养部分总价最高限价分别为：￥72,000.00元。零配件维修费用为实购实报。
电梯日常维护保养报价须包括但不限于维护费、人工费、保险费、税费以及不可预见的费用，投标人根据采购人实际情况进行报价，报价方式为元/年。更换维修损坏零部件按实际发生数另行报价，按实际发生数每季度结算一次。

四、落实采购政策需满足的资格要求
本项目整体专门面向中小企业，中小企业须符合本项目采购标的对应行业（其他未列明行业）的政策划分标准（其他未列明行业的划分标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。
注：1.供应商投标时应提供《中小企业声明函》；2.残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

五、服务期限
本项目服务年限为2年，采用1+1模式（即合同签订后，第1年合同服务期满，如中标人的服务水平和服务质量均能达到双方合同要求，则第2年继续履约，如中标人的服务水平和服务质量均未能达到双方签订的合同要求，双方合同将无条件自动解除，提前终止合同）。

六、各部分项目维保需求
1.电梯年审及相关证件办理、限速器校验、电梯责任保险及其他必须保险、电梯试重、协助监督部门检验、能保证电梯符合相关法规规定正常使用等。
2.投标人须提供原厂配件，没有原厂配件的，投标产品不得低于原厂配件配置、性能。
3.严格按照市场监督管理局要求维护保养电梯，列出详细保养方案内容。
★4.投标人必须承诺：若中标后须提供24小时服务，设备故障报修到达现场处理时间：人员被困急修20分钟内到达现场，并实施故障处理。（须提供书面承诺函并加盖投标人公章）（合同限制性条款）
5.每年进行一次以上电梯事故营救演练。
6.技术工人持相应作业项目的必须具备《特种设备作业人员证》且具有两年或以上工作经验。
7.对业主单位人员进行技术培训，以便协助管理设备。
8.每月定期保养与日常保养相结合，每月做一份保养报告及设备运行状况上交给采购人。
9.中标人保证：不论何种配件、技术原因，一般性故障当天维修好，中型故障两天内维修好，大型故障一周内维修好。
10.本项目配备常驻技术人员不少于1人。
11.中标人严格实施保养计划，并将保养的情况如实记录，采购人根据需要可以不定时抽查相关的保养记录。
12.如维修项目发生在当年度的，中标人必须在当年度内完成所有的维修项目，不能把未能完成的维修拖至下一年度；当年度结束时双方需对整个系统做一次完善的正常运行检查验收，中标人需保证所有设备运行是正常的；如当年度维修项目没有完成。
13.中标人在合同生效并接手维保工作后15天对本项目所有电梯进行全面检修并作出书面报告。
14.合同期内保证所有电梯符合所在地政府有关部门对电梯的有关技术规定与规范要求（若所在地政府对有关规定有所变更时，应以最新的规定与规范要求执行整改），必须保证电梯安全运行，更换已磨损、失效不符合要求的设备、零部（配）件及其他防护及辅助设施等的相关材料，每台电梯安全责任保险等并承担上述费用。
★15.中标人保证并负责所保养的电梯能通过质量技术监督部门及其他有关政府部门开展的年检验收或相应的质量资格审核。且在每一年的7月份前完成本项目6台电梯的当年度（合同期内）的年检验收或相应的质量资格审核工作。仅国家规定的年检费用由采购人支付。若由于中标人的原因而造成年检不合格，由中标人负责一切复检所需费用，直至复检合格为止；中标人并需同时承担因电梯年检不合格而造成的责任（包括安全使用责任及赔偿责任）。
七、电梯日常维护保养规范
第一条维保单位对其维保电梯的安全性能负责。对新承担维保的电梯是否符合安全技术规范要求应当进行确认，维保后的电梯应当符合相应的安全技术规范，并且处于正常的运行状态。
第二条维保单位应当履行下列职责：
（一）按照本规则及其有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求，制定维保方案，确保其维保电梯的安全性能；
（二）制定应急措施和救援预案，每年至少针对本单位维保的不同类别（类型）电梯进行一次应急演练；
（三）设立24h维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除，接到电梯困人故障报告后，维修人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援；
（四）当电梯发生的故障等情况，及时维修处理并进行详细地记录；
（五）建立每部电梯的维保记录，并且归入电梯技术档案，档案至少保存4年；
（六）协助使用单位制定电梯的安全管理制度和应急救援预案；
（七）对承担维保的作业人员进行安全教育与培训，按照特种设备作业人员考核要求，组织取得具有电梯维修项目的《特种设备作业人员证》，培训和考核记录存档备查。
（八）每年度至少进行1次自行检查，自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行，自行检查项目根据使用状况情况决定，但是不少于本规则年度维保和电梯定期检验规定的项目及内容，并且向使用单位出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章或者其他专用章的自行检查记录或者报告；
（九）安排维保人员配合特种设备检验检测机构进行电梯的定期检查；
（十）在维保过程中，发现事故隐患及时告知电梯使用单位；发现严重事故隐患，及时向当地质量技术监督部门报告。
第三条电梯的维保分为半月、季度、半年、年度维保，其维保的基本项目（内容）和达到的要求分别见附件。维保单位应当依据各附件的要求，按照安装使用维护说明书的规定，并且根据所保养电梯使用的特点，制定合理的维保计划与方案，对电梯进行清洁、润滑、检查、调整，更换不符合要求的易损件，使电梯达到安全要求，保证电梯能够正常运行。
现场维保时，如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目（内容）予以解决的，应当响应并且及时调整维保计划与方案。
如果通过维保或者自行检查，发现电梯仅依靠合同规定的维保内容已经未能保证安全运行，需要改造、维修或者更换零部件、更新电梯时，应当向使用单位书面提出。
第四条维保单位进行电梯维保，应当进行记录。记录至少包括以下内容：
（一）电梯的基本情况和技术参数，包括整机制造、安装、改造、重大维修单位的名称，电梯品种（型式），产品编号，设备代码，电梯原型号或者改造后的型号，电梯基本技术参数；使用单位、使用地点、使用单位编号；
（二）维保单位、维保日期、维保人员（签字）；
（三）电梯维保的项目（内容），进行的维保工作，达到的要求，发生调整、更换易损件等工作时的详细记载。
维保记录应当经使用单位安全管理人员签字确认。
第五条维保记录中的电梯基本技术参数主要包括以下内容：
（一）曳引或者强制式驱动乘客电梯（以下简称乘客电梯），为驱动方式、额定载重量、额定速度、层站数；
维保单位的质量检验（查）人员或者管理人员应当对电梯维保质量进行不定期检查，并且进行记录。
八、电梯日常维护保养考核及付款说明
	序号
	项目
	要求
	未达要求
扣分标准
	备注

	1
	按要求提交电梯保养报告
	对电梯进行详细检查保养并把保养资料整理成册本
	未能提交扣除5分
	以用户方检查记录为准

	2
	人员困梯解救急修到场时间（电话通知约定急修时间内到达现场）
	以采购人通知记录时间为准，20分钟内到场
	迟到5分钟以上扣2分，10分钟以上扣5分
	

	3
	召修到场时间（电话、书面通知后约定召修时间内到达现场）
	以采购人通知记录时间为准
	迟到5分钟以上扣2分，10分钟以上扣5分
	

	4
	维保标准达标情况
	由采购人电梯管理人员按照约定的标准进行检查保养。
	未能达标维保扣除5分
	

	5
	客户投诉
	因中标人维保原因造成的有效投诉
	每次投诉扣5分
	

	6
	设置维保警示标识
	维保作业时设立警示标志或采取安全防护措施
	不达标每次扣5分
	

	7
	维保工作人员日常规范
	穿工装，戴工牌，言行、礼仪符合采购人管理规范
	不达标每次扣5分
	

	8
	同类型故障频率
	同一电梯同类型故障每月不超过两次。
	不达标每次扣5分
	

	9
	维修效率
	发生故障24小时内解决
	不达标每次扣5分
	

	10
	按时对电梯年审，买保险，证件办理。
	未过期前办理好
	不达标每次扣5分
	

	扣分说明：以上考核每个项目，同一类型不达标项目多次出现可重复扣分，直至整改完成。如连续两个季度考核低于60分，可视为维保服务不达标，采购人有权更换其他供应商，且供应商从维保服务不达标当月回退已预付给采购人所有预付款，所有责任及后果均由不达标供应商承保，采购人不提供任何赔偿费用。


九、项目附件
附件1：乘客电梯日常维护保养项目（内容）和要求
半月维护项目（内容）和要求见表1：
	表1

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

	6
	编码器
	清洁，安装牢固

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活，电气开关正常

	8
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	9
	轿顶检修开关、急停开关
	工作正常

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，测量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板
	对重块无松动，压板紧固

	12
	进道照明
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	15
	轿内警报装置、对讲系统
	工作正常

	16
	轿内明显、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	27
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	28
	底坑急停开关
	工作正常


季度维保项目（内容）和要求除应符合表1要求外，还应当符合表2的要求。
	表2

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	位置脉冲发生器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、曳引钢丝绳
	清洁，无严重油腻，张力均匀

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常


半年维保项目（内容）和要求除应符合表2的要求外，还应符合表3的要求。
	表3

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器螺栓
	无松动

	2
	曳引轮、导向轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器上检测开关
	正常工作，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正确

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	8
	曳引绳、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	曳引绳绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准

	12
	对重缓冲距
	符合标准

	13
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定、无松动

	14
	上下极限开关
	工作正常


年度维保项目（内容）和要求除应符合表3的要求外，还应符合表4的要求。
	表4

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器，继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制作弹簧压缩量
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合要求

	6
	限速器安装钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	9
	轿厢和对重的导轨支架
	固定，无松动

	10
	轿厢和对重的导轨
	清洁，压板牢固

	11
	随行电缆
	无损伤

	12
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	13
	轿厢称重装置
	准确有效

	14
	安全钳钳座
	固定，无松动

	15
	轿底各安装螺栓
	固定

	16
	缓冲器
	固定，无松动


注：（1）如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整（下同）；
（2）维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑（下同）；
（3）维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准（下同）；
（4）维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求（下同）。
附件2：升降梯保养工作单
保养单编号BY-
升降梯保养工作单
年    月    日
	用户名称
	
	保养
人员
	

	设备编号
	
	使用编号
	
	厂牌型号
	
	
	

	进入时间
	时分
	离开时间
	时分
	自用编号
	
	
	


	本次保养需进行的专门项目
	位
	注
	点
	检查项目
	果
	位
	注
	点
	检查项目
	果

	在工作中必须执行的安全程序
	机房
	●
	1
	机房环境，设备表面清洁
	
	井道
	●
	46
	井道环境
	

	
	
	○
	2
	电源总、分开关，断路器
	
	
	○
	47
	上减速开关位置正确，动作灵活可靠
	

	
	
	●
	3
	曳引机/电动机
	
	
	○
	48
	上限位开关位置正确，动作灵活可靠
	

	
	
	●
	4
	电磁制动器及抱闸机械装置动作灵活
	
	
	○
	49
	隔磁板插入感应器深度及分中
	

	
	
	○
	5
	变频器检查
	
	
	○
	50
	门联锁装置，扒门停机试验
	

	
	
	○
	6
	各接触器触点可靠性
	
	
	●
	51
	层门周边间隙
	

	
	
	●
	7
	电源、主回路端子及线耳压接有无松动
	
	
	●
	52
	层门导轨清洁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	正确执行保养程序
	
	●
	8
	检查各接插件有无松动
	
	
	○
	53
	层门滑脚
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	按顺序执行：确认该轿厢内无人/放置保养警示牌/确认电梯编号
	
	●
	9
	检查指示灯、继电器、传感器状态
	
	
	●
	54
	层门强迫关闭装置可靠
	

	
	
	●
	10
	负载、层楼数据及故障记录
	
	
	○
	55
	门刀与厅门锁轮、地坎及护板间隙合理
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	●
	11
	曳引机及编码器无异常噪音或震动
	
	
	●
	56
	随行电缆及保护装置
	

	正确进行进出轿顶程序
	
	△
	12
	导向轮及复绕轮
	
	
	△
	57
	导轨污物清洁
	

	依次验证厅门/急停/检修是否有效/轿顶检修照明照度必须满足要求
	
	●
	13
	对讲系统正常
	
	
	▲
	58
	导轨压板及支架螺栓有无松动
	

	
	
	○
	14
	机房曳引绳头组合
	
	
	●
	59
	对重导靴及滚轮
	

	
	
	△
	15
	检查限速器及钢带轮
	
	
	●
	60
	对重装置及其反绳轮
	

	正确执行进出底坑程序
	
	○
	16
	曳引钢丝绳及限速器钢丝绳
	
	
	△
	61
	对重侧曳引绳头组件
	

	
	
	▲
	17
	轿厢、对重限速器以及与安全钳联动试验
	
	
	▲
	62
	层站分支电箱或电源
	

	
	
	
	18
	
	
	
	
	63
	
	

	依次验证厅门/下底坑前急坑/底坑急停是否有效/包括液压梯能量释放
	轿厢顶
	●
	19
	轿厢清洁（包括轿厢天花板及所有电路板）
	
	底坑
	●
	64
	底坑环境
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	关电和送电程序
	
	▲
	20
	轿厢架及撑臂
	
	
	●
	65
	底坑停止开关动作可靠
	

	关电时必须确认电梯停止开门状态/送电时必须确认作业完毕无触电或短路危险
	
	●
	21
	轿顶各安全及检修功能开关动作准确可靠
	
	
	●
	66
	下减速开关位置正确，动作灵活可靠
	

	
	
	△
	22
	轿顶反绳轮
	
	
	●
	67
	下限位开关位置正确，动作灵活可靠
	

	
	
	●
	23
	注油器位置正确，油量适中
	
	
	●
	68
	轿底式称重测力装置动作灵活无障碍
	

	安全用具的正确使用
	
	●
	24
	导靴/滚轮
	
	
	○
	69
	安全钳间隙均匀，开关动作可靠
	

	安全鞋/安全帽/安全带/工作服等
	
	○
	25
	门机驱动系统、速度反馈及位置检测
	
	
	●
	70
	轿底导靴
	

	
	
	●
	26
	门机机械传动系统畅顺无噪声
	
	
	○
	71
	限速器涨紧装置高度符合要求
	

	
	
	○
	27
	轿厢应急照明、轿顶检修用照明满足要求
	
	
	●
	72
	限速器涨紧装置各轴承灵活可靠无锈蚀
	

	正确使用短接线程序
	
	●
	28
	轿顶式称重测力装置动作灵活无障碍
	
	
	○
	73
	限速器断绳开关动作可靠，间隙合理
	

	短接线必须有编号/必须清楚所要短接的回路功能及短接后是否会造成危险
	
	○
	29
	轿顶曳引绳头组合
	
	
	○
	74
	对重缓冲器越程距离符合要求
	

	
	
	▲
	30
	平层感应器动作准确
	
	
	●
	75
	各缓冲器无锈蚀，油位正确
	

	
	
	○
	31
	门刀垂直无松动
	
	
	●
	76
	各缓冲器复位安全开关动作可靠
	

	所有因工作需要被拆
	
	△
	32
	曳引钢丝绳涨力符合要求
	
	
	●
	77
	补偿链（缆）运行顺畅，无异常
	

	除的防护装置，在工作结束后必须将其复位
	
	
	33
	
	
	
	●
	78
	补偿链（缆）导向装置转动灵活，无磨损
	

	现场隐患的预防
	轿厢
	●
	34
	内部状况
	
	
	●
	79
	补偿轮转动灵活，安全开关动作可靠
	

	
	
	●
	35
	安全触板及光幕保护
	
	
	○
	80
	补偿轮转槽内无油泥等异物
	

	
	
	○
	36
	轿门连杆轴件无磨损、松动
	
	
	○
	81
	补偿钢丝绳无断股
	

	
	
	○
	37
	轿门挂轮及门板附着部件、电缆
	
	
	●
	82
	底坑照明
	

	
	
	●
	38
	轿门周边间隙合理，运行畅顺无杂音
	
	
	△
	83
	底坑接线箱内接头无锈蚀等接触不良
	

	
	
	●
	39
	警钟及对外通话满足要求
	
	
	
	84
	
	

	
	
	●
	40
	轿厢灯及风扇
	
	入口
	●
	85
	厅口召唤按钮准确可靠
	

	
	
	●
	41
	轿厢指令及层楼指示准确无误
	
	
	●
	86
	厅口层楼指示
	

	
	
	○
	42
	超满载及其警报装置动作可靠
	
	
	●
	87
	厅口到站预报灯
	

	
	
	●
	43
	平层状态
	
	
	●
	88
	基站停机锁功能
	

	
	
	●
	44
	乘坐舒适感
	
	
	△
	89
	消防返回功能可靠
	

	
	
	
	45
	
	
	
	△
	90
	轿厅门地坎间隙
	

	待处理问题
	
	工作记录
	▲
	91
	停电应急平层装置
	

	
	
	√：正常或已进行维修更换、润滑、清洁×：需要调试更换、大修、维修或润滑●：每次保养必检项○：每月保养必检项△：季保养必检项▲：年保养必检项/：无此项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	○
	92
	远程运行监控装置
	

	
	
	
	○
	93
	轿厢视频系统
	

	
	
	
	客户代表确认
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件3：维修工作单
维修单编号WX-
维修工作单
	名称
	
	位置编号
	

	故障原因
	制造
	
	安装
	
	保养
	
	人为
	
	用户
	
	维修员
	

	报修时间
	
	厂牌型号
	
	
	

	到达时间
	
	离开时间
	
	
	

	注意：维修工作进行前必须设置防护栏禁止乘客进入；升降梯严禁同时短接厅、轿门电气联锁

维修内容：

	待处理问题
	

	更换部件

	
	项目或品名
	型号规格
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	维修结果
	
	用户确认
	


日期：
三、议价比价须知
（一）总则
1.适用范围
本议价比价采购文件适用于议价比价中相关服务的议价比价采购。
2.定义
（1）“采购人”是东莞市社会保险基金管理中心。
（2）“供应商”指按照本文件规定获得议价比价采购文件并参加议价比价的供应商。
合格的供应商
1.供应商具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内登记注册的独立法人或其他组织；
2.凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：①为同一法定代表人的；②为同一股东控股的；③其中一家公司为其他公司最大股东的；
3.供应商（含其授权的下属单位、分支机构）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）。
4.对用户需求书中所有★号条款完全响应，没有任何偏离。
注：本项目不接受联合体报价。
（三）报价文件编制及要求
1.供应商应当按照议价比价采购文件的要求编制报价文件，报价文件应当对议价比价采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。
2.报价文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：
（1）封面。
（2）报价申请及声明。
（3）报价部分。供应商应按照议价比价采购文件要求报出拟提供货物和服务的单价、总价，各项报价应包括拟提供货物的运输、安装、调试、相关税金，以及服务等全部费用。
（4）商务部分。主要包括营业执照、税务登记证、组织机构代码的资格证明文件（加盖公章的复印件，如“三证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证）。
（5）技术偏离表
（四）报价文件递交
1.递交报价文件时间、地点：2026年7月20日下午14:00--14：30，东莞市东城大道168号（东莞市社会保险基金管理中心前楼三楼1号会议室）。
报价文件应于议价比价规定的截止时间之前密封送达东莞市社会保险基金管理中心前楼三楼1号会议室。在议价比价采购文件要求提交报价文件的截止时间后送达的报价文件，将拒收。
2.报价文件需提供正本一份、副本一份（加盖公章）。
3.报价文件应装入封袋，封面注明项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话等。
（五）议价比价采购文件的修改
采购人在规定的截止时间前，可以对议价比价采购文件进行修改，并发布公告，请供应商予以关注。
（六）报价文件的补充、修改或者撤回
供应商在规定的截止时间前，可以对所递交的报价文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容为报价文件的组成部分。
（七）议价比价保证金：本项目不收取保证金。
（八）议价比价程序：
1.评标委员会。本次招标由东莞市社会保险基金管理中心组建评标委员会。评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各投标人。
2.议价比价开始后，递交报价文件或符合项目资格条件的合格供应商不足三家时，采购人将另行组织采购。
3.评标方法。本次招标的评标方法采用综合评分方法；权重分配为：商务技术部分权重为70%，价格部分权重为30%。评标委员会以招标文件为依据按照评标程序，就每个投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，独立评出各投标人的商务技术得分。各评委的评分算术平均值即为该投标人的商务技术得分；然后，评出价格得分；最后，将商务技术得分和价格得分汇总得出综合得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。
综合得分＝价格得分+商务技术得分；

评标委员会决定投标文件的响应情况只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
4.议价比价结束后，议价比价小组对投标人的综合得分、服务承诺和对需求的响应情况进行综合比较，择优推荐协议供货商，并将结果通知所有被议价比价的未成交的供应商；
5.议价比价小组将与成交供应商针对价格、服务进行二次谈判，以最终商定的价格为中标价格。
（九）付款方式

1.电梯日常维护保养费用分四次支付：
第一次支付：合同签订后15个工作日内支付合同总价的20%作为预付款；
第二次支付：完成第二个季度考核并收到中标供应商提供的汇款材料的15个工作日内，支付项目工程总价30%；
第三次支付：中标供应商进行保养服务一年后第一个季度完成考核并收到中标供应商提供的汇款材料的15个工作日内，再支付剩余20%。

第四次支付：在完成电梯年检并取得年检合格证后支付剩余30%。
注：由于综合楼电梯保养是综合楼住户委托本单位共同对综合楼电梯进行招标，综合楼电梯费用支出是由本单位与综合楼业主共同分担，两者各分担综合楼电梯维护、保养及维修等所有费用总额的50%。中标人需要将综合楼每次报销费用（包括电梯年审、维护、保养、维修以及更换零件等所有费用）总额分开两张等额发票开具，其中一张合法有效正式发票给采购人办理付款手续，发票抬头名称须与采购人名称保持一致，另一张合法有效正式发票给综合楼业主办理付款手续具体开具发票名称另行再议。
2.更换维修损坏零部件经费，需先报价后实施，更换维修一次计算一次，按每季度统一付款。（中标人所更换损坏零部件需交回采购人，并做好相应维护记录）

（十）签订合同
1.采购人向成交供应商发出成交通告。
2.成交供应商应按成交通告规定的时间、地点与采购人签订采购合同。
3.成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。
（十一）质疑和投诉
1.供应商认为议价比价采购文件、议价比价过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。
2.采购人在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。
四、评分标准
根据评标原则，所有投标文件的评分按价格部分、商务部分和技术部分三个部分分别打分的方式进行。
评标总得分=价格部分+商务技术部分。
评分因素分值表如下：
（一）价格部分（满分30分）
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各供应商的价格评分统一按照下列公式计算：
价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值
评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格；
评标基准价：各有效供应商的最低评标价。
（二）商务技术部分（满分70分）
	序号
	评分内容
	分值
	评审标准

	商务评审细则（30分）

	1
	企业认证
	12分
	投标人具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得4分，最高得12分；没有提供不得分。
须提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台（http:// cx.cnca.cn）网页查询截图，不符合以上要求的不得分。

	2
	同类项目业绩
	18分
	投标人自2023年（以签订合同时间为准）至今承接过电梯保养维保服务项目业绩的，每提供一个业绩得3分，最高得18分。
注：须提供合同关键页复印件加盖投标人公章（合同关键页包括：合同封面、服务内容页及双方签章页）。

	技术评审细则（40分）

	1
	总体服务
方案
	10分
	根据招标文件的要求针对本项目的维保流程、维保管理、各阶段进度的保证措施等实施方案进行综合评审：
①投标人提供的方案内容全面， 具体、完整、针对性强、科学合理，可操作性强的得10分；
②投标人提供的方案内容较为全面， 具体、较完整、针对性较强、较科学合理、可操作性较强的得7分；
③投标人提供的项目实施方案有轻微缺陷，基本符合项目要求得4分；
④投标人提供的方案差，不能满足项目要求得1分；
⑤未提供不得分。

	2
	突发事件处理方案
	10分
	根据招标文件的要求针对本项目的安全事故预防及处理等实施方案进行综合评审：
①安全事故预防及处理方案详细、完善，可行性高得10分；
②安全事故预防及处理方案详细、完善，可行性一般得7分；
③安全事故预防及处理方案不详细、可行性差得4分；
④安全事故预防及处理方案差、可行性差得1分；
⑤未提供不得分。

	3
	服务承诺
	5分
	①投标人承诺接到招标人通知后60分钟（含）内到达招标人单位的，得5分。
②投标人承诺接到招标人通知后60分钟（不含）至120分钟（含）到达招标人单位的，得3分。
③投标人承诺接到招标人通知后120分钟（不含）至360分钟（含）到达招标人单位的，得1分。
④投标人承诺接到招标人通知后360分钟（不含）后到达招标人单位的，不得分。
注：须提供承诺函加盖投标人公章。

	4
	技术人员保障
	15分
	根据投标人拟投入本项目的技术人员进行评分：
①具有相关专业高级工程师职称证书的，每提供一名得3分，最高得6分；
②具有相关专业中级工程师职称证书的，每提供一名得2分，最高得4分；
③具有安装/维修操作证的，每提供一名得2.5分，最高得5分；
注：①同一人同时具有多项得分的，只取其中最高得分一项计分。②须提供人员清单、相关证书复印件及投标人为其缴纳的距开标时间（不含当月）前六个月内任意一个月的社会保险有效凭证复印件，相关证书须在有效期内，否则不得分。 

	提示：请勿提供虚假资料进行投标。在投标人中标后，需在中标结果公示后的三个工作日内，按照招标文件要求进行履约能力的审查。


五、报价文件主要内容和格式
（一）封面格式：
东莞市社会保险基金管理中心XXXXXXXXXXXXX项目议价比价采购文件
报价文件
递交人（公章）：
递交人法定代表人
或其委托人（签字）：
年月日
（二）报价申请函
致：东莞市社会保险基金管理中心：
根据贵方东莞市社会保险基金管理中心XXXXXXXXXXXX议价比价采购项目议价比价采购文件，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（报价供应商名称），提交文件正本一份，副本一份。
据此函，签字人同意如下：
报价总表
1、按照议价比价采购要求的总报价为：（大写）元人民币。
2、我方同意提供贵方可能要求的与本次议价比价有关的任何证据或资料。
3、一旦成交，我方将根据议价比价采购文件的规定和我方的承诺严格履行合同。
4、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通，决不向采购人进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
我们的通讯地址为：
地址：电话：
供应商名称（章）：
供应商授权代表姓名（签字）：
日期：年月日
（三）议价比价报价单格式
议价比价报价单
报价方名称（盖章）：
项目名称：东莞市社会保险基金管理中心XXXXXXXXXXX议价比价采购项目
单位：元（人民币）
	序号
	费用名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	


报价方法定代表人（或委托代理人）签字：日期：
注：1.此表乃投标总报价表的明细表。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

（四）服务承诺
注：投标人根据用户需求书自行填写。
（五）中小企业声明函
（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业，以下格式文件由供应商根据需要选用）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的东莞市社会保险基金管理中心电梯维护项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 制造商为（企业名称） ，从业人员__________________人， 营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 制造商为（企业名称） ，从业人员__________________人， 营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；
… …
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 

日期： 年 月 日
1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报
2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚 假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体） 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库 ﹝ 2020 ﹞ 46 号） 的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的东莞市社会保险基金管理中心电梯维护项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者： 服务全部由 符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 承建（承接） 企业为（企业名称） ，从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1 ，属于（中型企业、小 型企业、微型企业） ；
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 承建（承接） 企业为（企业名称） ，从业人员           __________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1 ，属于（中型企业、小 型企业、微型企业） ；
… …
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 

日期： 年 月 日
1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。
（六）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕  141号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的 货物（由本单位承担工程/提供服务） ，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商  标的货物） 。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章） ：__________________ 
日期： 年 月 日
注：本函未填写或未勾选视作未做声明。
附件1：技术偏离表
1、一般技术条款偏离表

投标人名称：

项目名称：东莞市社会保险基金管理中心XXXXXXXXXX项目议价比价采购项目
	序号
	条款名称
	招标要求
	投标实际响应
	是否偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

一般技术条款是指招标文件“用户需求书”的“技术用户需求”中未标明“★”或“▲”的内容，投标人若完全响应该部分内容的，可填写“完全响应”；投标人若对该部分内容有偏离（包括正偏离及负偏离）的，应该填写相关的偏离事项。投标人必须认真如实进行填写，投标人虚假响应或提供虚假材料的，经查证，移送监管部门查处。

投标人名称：（盖章）

投标人代表：（签名或盖章）

日期：年月日

2、重要技术条款偏离表（如有）
投标人名称：

项目名称：东莞市社会保险基金管理中心XXXXXXXXXXXXXX项目议价比价采购项目
	序号
	条款名称
	招标要求
	投标实际响应
	是否偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

重要技术条款是指招标文件“用户需求书”的“技术用户需求”中标明“★”或“▲”的内容，投标人必须对该部分进行内容逐条响应，同时，要求提供相关证明材料的必须按要求提供。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。投标人响应须按货物或服务实际数据填写，不能完全复制招标要求；响应含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。经查证，投标人提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人名称：（盖章）

投标人代表：（签名或盖章）

日期：年月日
PAGE  
3

